## 入力シート
GX様式9-4 発電設備集計表（太陽光設備申請時の添付資料） | [7 empty] | 第７版：令和6年4月8日
電力会社
| 契約種別 |  |  |  |  | 申請者名：
| 契約電力 |  | （ ） | ← | ( )へ単位記入
【モジュール】
| メーカー | 型式 | 出力 | 枚数 | 合計出力 | 定格出力ｋWを定めた標準試験条件の規格（規定）
|  |  | (kW) | (枚) | (kW) | JIS | IEC | JET
1
2
3
4
5
0
【パワーコンディショナ 】
| メーカー | 型式 | 出力 | 枚数 | 合計出力 | 定格出力ｋWを定めた標準試験条件の規格（規定）
|  |  | (kW) | (台) | (kW) | JIS | IEC | JET
1
2
3
4
5
0
① 赤枠内をご記入下さい
②入力の根拠となった資料も併せてご提出下さい（メーカー納入仕様書、等）

## 記入例
GX様式9-4 発電設備集計表（太陽光設備申請時の添付資料） | [7 empty] | 第７版：令和6年4月8日
| 電力会社 | 中部電力
| 契約種別 | 高圧動力A |  |  |  | 申請者名：
| 契約電力 | 100 | （ｋW） | ← | ( )へ単位記入
【モジュール】
| メーカー | 型式 | 出力 | 枚数 | 合計出力 | 定格出力ｋWを定めた標準試験条件の規格（規定）
|  |  | (kW) | (枚) | (kW) | JIS | IEC | JET
1 | Panasonic | VBM375EA01N | 0.375 | 100 | 37.5 | JIS C 61215-1 | IEC 61215-1
2
3
4
5
37.5
【パワーコンディショナ 】
| メーカー | 型式 | 出力 | 枚数 | 合計出力 | 定格出力ｋWを定めた標準試験条件の規格（規定）
|  |  | (kW) | (台) | (kW) | JIS | IEC | JET
1 | Panasonic | VBPC255GS2 | 5.5 | 6 | 33 | JIS C 8980 |  | MP-0152
2
3
4
5
33
① 赤枠内をご記入下さい
②入力の根拠となった資料も併せてご提出下さい（メーカー納入仕様書、等）